ZAŁĄCZNIK Nr 1

DO UCHWAŁY NR 28VIII/2018

RADY GMINY BRANIEWO

Z DNIA 19 GRUDNIA2018 R.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Braniewo.

§ 2

1.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o "Ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.).

2.  Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im 		            akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIAGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w   ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę, to jest 6m3 rocznie, o parametrach  	określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  7 grudnia 2017r.(Dz.U.poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym:

- wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 rozporządzenia,

| Lp | Parametr | Wartość parametryczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba mikroorganizmów(jtk lub npl) | Objętość próbki (ml) |
| 1 | Eschericha coli | 0 | 0 |
| 2 | Enterokoki | 0 | 0 |

b) wymagania chemiczne określone w części B  załącznika nr 1 rozporządzenia,

| Lp | Parametry |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba mikroorganizmów(jtk lub npl) | Objętość próbki (ml) |
| 1 | Eschericha coli | 0 | 0 |
| 2 | Enterokoki | 0 | 0 |

| Lp. | Parametr | Wartość parametryczna | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akrylamid | 0,10 | µg/l |
| 2. | Antymon | 5,0 | µg/l |
| 3. | Arsen | 10 | µg/l |
| 4. | Azotany | 50 | mg/l |
| 5. | Azotyny | 0,50 | mg/l |
| 6. | Benzen | 1,0 | µg/l |
| 7. | Benzo(a)piren | 0,010 | µg/l |
| 8. | Bor | 1,0 | mg/l |
| 9. | Bromiany | 10 | µg/l |
| 10. | Chlorek winylu | 0,50 | µg/l |
| 11. | Chrom | 50 | µg/l |
| 12. | Cyjanki | 50 | µg/l |
| 13. | 1,2-dichloroetan | 3,0 | µg/l |
| 14. | Epichlorohydryna | 0,10 | µg/l |
| 15. | Fluorki | 1,5 | mg/l |
| 16. | Kadm | 5,0 | µg/l |
| 17. | Miedź | 2,0 | mg/l |
| 18. | Nikiel | 20 | µg/l |
| 19. | Ołów | 10 | µg/l |
| 20. | Pestycydy | 0,10 | µg/l |
| 21. | Σ pestycydów | 0,50 | µg/l |
| 22. | Rtęć | 1,0 | µg/l |
| 23. | Selen | 10 | µg/l |
| 24. | Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu | 10 | µg/l |
| 25. | Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | 0,10 | µg/l |
| 26. | Trihalometany – ogółem (Σ THM) | 100 | µg/l |

c) Parametry wskaźnikowe

Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne

| Lp | Parametry |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba mikroorganizmów(jtk lub npl) | Objętość próbki (ml) |
| 1. | Bakterie grupy coli | 0 | 100 |
| 2. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | Bez nieprawidłowych zmian |  |
| 3. | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | 0 | 100 |

Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne

| Lp. | Parametr | Wartość parametryczna | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Glin (Al) | 200 | µg/l |
| 2. | Jon amonu | 0,50 | mg/l |
| 3. | Barwa | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |  |
| 4. | Chlorki | 250 | mg/l |
| 5. | Mangan | 50 | µg/l |
| 6. | Mętność | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
| 7. | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | Bez nieprawidłowych zmian |  |
| 8. | Stężenie jonów wodoru (pH) | 6,5–9,5 |  |
| 9. | Przewodność elektryczna | 2.500 | µS/cm |
| 10. | Siarczany | 250 | mg/l |
| 11. | Smak | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |  |
| 12. | Sód | 200 | mg/l |
| 13. | Utlenialność z KMnO4 | 5,0 | mg/l O2 |
| 14. | Zapach | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |  |
| 15. | Żelazo | 200 | µg/l |

d) Dodatkowe wymagania chemiczne

Tabela 1

| Lp. | Parametr | Wartość parametryczna | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bromodichlorometan | 0,015 | mg/l |
| 2. | Chlor wolny | 0,3 | mg/l |
| 3. | Chloraminy | 0,5 | mg/l |
| 4. | Σ chloranów i chlorynów | 0,7 | mg/l |
| 5. | Ozon | 0,05 | mg/l |
| 6. | Trichlorometan (chloroform) | 0,030 | mg/l |

Tabela 2

| Lp. | Parametr | Wartość parametryczna | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magnez | 7–125 | mg/l |
| 2. | Srebro | 0,010 | mg/l |
| 3. | Twardość | 60–500 | mg/l |

WYMAGANIA RADIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA W ZAKRESIE SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH

1.

Wymagania dotyczące substancji promieniotwórczych

| Lp. | Parametr | Wartość parametryczna | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radon | 100 | Bq/1 |
| 2. | Tryt | 100 | Bq/l |

2)

Zapewnić ciągłość dostaw wody z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie,

3)

Wprzypadku dostarczania wody z posiadanej sieci zapewnić dostawę wody pod odpowiednim ciśnieniem, nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż     0,6 MPa, mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,

4)

Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 4

W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane:

1)	przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane         		przez 	odbiorców usług w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę, to jest 6m3 rocznie,

2)	zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie 			obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o  odprowadzaniu 			ścieków,

- odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 5

1. 	Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków odbywa się w oparciu             o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a  odbiorcą usług zgodnie z art. 6 Ustawy.

2. 	W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku                     	o zawarcie umowy, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo 	wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług 	projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.

3. 	Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie 	internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.

4.    	Umowa o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

§ 6

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków  z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:

1.

imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca   prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2.

wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,

3.

oświadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

4.

oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczoną 	wodę,

5.

oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe lub komunalne).

§ 7

Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto:

1)	imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP           		(jeśli	osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,

2)	wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE

W TARYFACH

§ 8

1. 	Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: 	wodomierz główny, urządzenie pomiarowe albo przeciętne normy zużycia.

2.	Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

§ 9

1. 	Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczania wody i (lub) odprowadzanie ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – 	kanalizacyjne jest faktura.

2.	Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.

3.	W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również 	osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wodociągowo – 	kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku 	wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie 	odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi 	Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę  i odprowadzanie ścieków.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 10

1. 	Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie na koszt tej osoby i w oparciu o wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne warunki techniczne.

2.	Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1)	imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji 	wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej 	prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela – podstawę umocowania, adres do korespondencji,

2)	adres nieruchomości, która ma być przyłączona,

3)	rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4)	planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość 	odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków 	przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych 	ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania,

3.	Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania 	wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.                           W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni.

4.	W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo 	wodociągowo – kanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje 	na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, 	które uniemożliwiają przyłączenie wydając informację techniczną.

5.	Warunki przyłączenia do sieci powinny w szczególności określać:

1)	lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,

2)	miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub 			kanalizacyjnej,

3)	zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca          		się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

- Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do 	sieci     Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne kontroli robót.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym               mowa w ust. 1 niezwłocznie po złożeniu kompletnej dokumentacji technicznej.

- Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydając warunki będzie się kierować względami ekonomicznymi dla budowy przyłączy, uwzględniając istniejącą infrastrukturę techniczną.

ROZDZIAŁ VI

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

§ 11

1.	Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych 	Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zapewnia poprzez udostępnienie 	wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 	urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z wyłączeniem przypadku, o którym 	mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

2.	Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług 	wodociągowo – kanalizacyjnych:

1)	przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy od 32 mm  			do 80 mm o grubości ścianki odpowiednio 2,4 mm i 3,8 mm,

2)	w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający (zasuwę),            			a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować,

3)	uwzględnić strefę przemarzania gruntu, przebieg zagłębienia przewodów      			w gruncie należy przeprowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą,

4)	przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy 160 mm  				o grubości ścianki 4,7 mm,

5)	przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej 		należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą 			urządzeń typu mini przepompownie i rozdrabniarki.

3.	Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:

1)	prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą,

2)	posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed 				przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed 			przemarzaniem z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min. 15%,

3)	dojazdu i dostępu do studni rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 12

- W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo wodociągowo– kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami 	technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza.

- Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających, następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale 	upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony wpisem w karcie przebiegu robót.

- Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).

- Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o  przyłączenie.

- Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1)	datę odbioru,

2)	przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza       	(rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów			i rodzaju odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

3)	skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

4)	adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,

5)	podpisy członków komisji.

8.	Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

ROZDZIAŁ VIII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG   I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY

I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 13

1.	Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania 	odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym.

2.	Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma również obowiązek 	poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych 	nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3.	W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo wodociągowo – 	kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi 	Przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

4.	W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

5.	W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin Przedsiębiorstwo wodociągowo – 	kanalizacyjne jest zobowiązane w miarę swoich możliwości technicznych                             	i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt pobory wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.

6.	Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska 	naturalnego potrzebami przeciwpożarowymi a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

ROZDZIAŁ IX

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY                            I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 14

- Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania 	odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1)	prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy 			o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

2)	występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,  		w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,

3)	występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń 				kanalizacyjnych.

§ 15

- Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu 	wykonywania przez Przedsiębiorstwo wodociągowo– kanalizacyjne umowy,                                           w   szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

- Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via email, 	pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej              złożenia.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego lub jej 	doręczenia Przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu w inny sposób.

§ 16

1.	W siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być 	udostępnione zainteresowanym:

  - aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Braniewo taryfy,

  - tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązujący na terenie Gminy Braniewo,

  - wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4)	  aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych   i  urządzeń           kanalizacyjnych z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

ROZDZIAŁ X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 17

1.	Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 18

1.	Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim               z opomiarowanych hydrantów przeciwpożarowych znajdujących się na terenie posesji Straży Pożarnej w miejscowości Lipowina, Żelazna Góra i Gronowo.

2.	W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, 	którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, pobierający niezwłocznie 	przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.

3.	Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem 	nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych 	informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.

§ 19

1.	Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 	Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu 	pożaru   niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później niż dzień po zdarzeniu.

§ 20

1.	Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny     ustalone w taryfie, może też zawrzeć umowę z Gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

2.	Rozliczanie za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okres 	kwartalny na podstawie deklaracji Straży Pożarnej.

ROZDZIAŁ XI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz  z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 22

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr 52 /IV/2005 Rady Gminy Braniewo z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.