WGK.6220.19.2023.DP	Braniewo, dnia 11.03.2024 r.

Decyzja
     o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), §2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1839 ze zm), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jed. Dz.U. z 2023 r., poz.775) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Krzysztofa Kacprzyckiego, pełnomocnika Agrogrupy Sp. z o.o. , Rudłowo 11, 14-500 Braniewo
        orzekam

realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną i stacją tankowania pojazdów” na działce nr 2/2 obręb Bobrowiec, gmina Braniewo, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie i określam warunki:
1.Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
- prace budowlane związane z realizacją inwestycji należy rozpocząć przez sezonem lęgowym ptaków i rozrodczym innych zwierząt, w okresie od 1 września do końca lutego;
- prace budowlane prowadzić w porze dziennej (w godzinach 6.00-22.00),
- na etapie eksploatacji prowadzić monitoring pracy instalacji i infrastruktury technicznej,
- wodę do procesu elektrolizy pobierać z wodociągu lub dostarczać beczkowozami,
- ścieki z procesu elektrolizy należy oczyszczać,
- wody opadowe i roztopowe odprowadzać do zbiorników retencyjnych lub do kanalizacji deszczowej,
- zbiornik na wodór należy wykonać z materiałów gwarantujących szczelność, aby zapobiec potencjalnym awariom,
- odpady magazynować selektywnie w specjalnych pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo przechowywania, a następnie przekazywać do recyklingu aby wykluczyć wpływ warunków atmosferycznych oraz zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego,
- sprzęt mechaniczny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym aby zapobiec wyciekom paliwa do środowiska wodno-gruntowego,
- wyposażyć się w maty sorbujące przeznaczone do likwidacji ewentualnych niekontrolowanych wycieków.
2.W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
- zaprojektować ogrodzenie bez podmurówki, umożliwiające swobodną migrację płazów, gadów i innych drobnych zwierząt (pomiędzy ogrodzeniem a gruntem pozostawić minimum 20 cm prześwit, zakończenie ogrodzenia wykonać w taki sposób aby nie powodowało kaleczenia zwierząt),
3. Nie stwierdzono zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

     Uzasadnienie

W dniu 25.10.2023 r. do Urzędu Gminy Braniewo wpłynął wniosek złożony przez Pana Krzysztofa Kacprzyckiego, pełnomocnika Agrogrupy Sp. z o.o. , Rudłowo 11, 14-500 Braniewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną i stacją tankowania pojazdów” na działce nr 2/2 obręb Bobrowiec, gmina Braniewo, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie
Z przedłożonych dokumentów wynika, iż przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), należy do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Strony postępowania zostały powiadomione o jego wszczęciu i możliwości składania uwag i wniosków w zawiadomieniu z dnia 06.11.2023 r. Następnie dokonano zawiadomienia o wyłożeniu do publicznej wiadomości raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w pismach z dnia 06.11.2023 r. Wójt Gminy Braniewo wystąpił do właściwych organów o wydanie opinii i uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w postanowieniu znak: WSTE.4221.31.2023.JM z dnia 28.11.2023 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie w piśmie z dnia 07.12.2023 r., znak: ZNS.4464.28.2023 wezwał inwestora do uzupełnienia dokumentacji wskazując zakres wymaganych uzupełnień. Po przedłożeniu przez inwestora stosownych informacji uzupełniających Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie w dniu 28.12.2023 r. wydał opinię sanitarną znak: ZNS.4464.28.2023, w której wyraził pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych.
Natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w swoim piśmie z dnia 12.12.2023 r. , znak: GD.RZŚ.4900.79.2023.WW.1 wezwało inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko określając zakres wymaganego uzupełnienia.
W dniu 14.02.2024 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał postanowienie znak: GD.RZŚ.4900.79.2023.WW.2, w którym dokonał uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych wymagań.
Po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnień Wójt Gminy Braniewo w dniu 16.02.2024 r. , pismem WGK.6220.19.2023.DP wydał zawiadomienie informujące strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną i stacją tankowania pojazdów na działce nr 2/2 obręb Bobrowiec, gmina Braniewo, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie.
Powierzchnia działki, na której będzie znajdować się instalacja wynosi około 3,44 ha. Teren inwestycji obecnie jest użytkowany rolniczo. Od strony północnej, zachodniej, wschodniej i częściowo południowej graniczy z obszarami przekształconymi przez człowieka. Od południa znajdują się grunty rolne. Najbliżej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 170 m od granicy planowanej inwestycji. Planowane przedsięwzięcie zajmie powierzchnię do 0,4 ha.
Zadaniem instalacji do wytwarzania wodoru jest rozkład wody na wodór i tlen. Do zastosowania możliwe są następujące typy elektrolizerów: PEM (membranowy), alkaiczny, ze stałymi tlenkami (SOE) zwane również wysokotemperaturowymi. Woda do elektrolizera dostarczana będzie z wodociągu lub ze zbiorników na wodę deszczową zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji. Inwestor zakłada również dostarczenie wody za pomocą beczkowozów i cystern, natomiast energia elektryczna będzie pochodziła z instalacji fotowoltaicznych.
Instalacja do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną i stacją tankowania pojazdów posadowione będą na terenie utwardzonym. Infrastruktura umieszczona będzie w kontenerach wykonanych ze stali lub betonu. Natomiast wodór magazynowany będzie w formie gazowej w butlach składowanych w kontenerze.
Tankowanie wodorem odbywać się będzie za pomocą dystrybutora, który dostarczać będzie wodór ze zbiorników zlokalizowanych w specjalnie wyznaczonych miejscach na ziemi lub pod ziemią. Miejsce tankowania będzie zadaszone a teren utwardzony. Dodatkowym wyposażeniem stacji tankowania wodorem będzie kontener obsługi- miejsce przeznaczone dla pracowników stacji.
Planowana maksymalna produkcja instalacji to 4,5 ton wodoru na dobę. Głównym celem stacji tankowania będzie zasilanie autobusów wodorowych, a w przyszłości pozostałych pojazdów napędzanych wodorem.
Podczas realizacji inwestycji pracować będą maszyny posiadające własne źródła napędu: specjalistyczny sprzęt budowlany oraz samochody ciężarowe. Woda na potrzeby bytowe dostarczana będzie w pojemnikach.
Planowana inwestycja związana będzie z wykorzystaniem energii odnawialnej i nie spowoduje emisji substancji do powietrza. Podczas procesu elektrolizy produktem ubocznym jest czysty tlen.
 Instalacja do wytwarzania wodoru nie wykorzystuje paliw kopalnych oraz nie jest związana z emisją gazów cieplarnianych, eksploatacja instalacji wpłynie korzystnie na klimat poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ze źródeł konwencjonalnych.
Zaproponowany przez inwestora wariant realizacji przedsięwzięcia jest najkorzystniejszy dla środowiska, pozwoli na realizację inwestycji w sposób zapewniający minimalną ingerencję w środowisko naturalne.
Uciążliwością z tytułu realizacji planowanego przedsięwzięcia może być wystąpienie okresowych niedogodności związanych z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, które spowodowane będą pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Prace będą wykonywane w porze dziennej.
Oddziaływania będą miały charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzonych prac. Hałas pochodzący z prac budowlanych prowadzonych na terenie inwestycji będzie krótkotrwały i odwracalny. Wszelkie uciążliwości będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową instalacji.
Prace związane z budową nie wpłyną negatywnie na wody podziemne. Zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu budowlanego, właściwą technologię prac budowlanych oraz wybór lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenia.
Na etapie budowy zaplecze budowy będzie wyposażone w przenośną toaletę wyposażoną w szczelny zbiornik bezodpływowy. Natomiast na etapie eksploatacji ścieki związane z procesem elektrolizy będą oczyszczone a następnie będą mogły być wykorzystane do innych celów- np. mycia pojazdów, nawadniania roślin. Woda opadowa może zostać wykorzystana do eksploatacji przedsięwzięcia bądź zagospodarowana na terenie własnym.
Odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. W trakcie eksploatacji inwestycji mogą powstawać odpady związane z pracami serwisowymi i ewentualnymi naprawami instalacji. Serwisowaniem i konserwacją zajmować się będzie firma zewnętrzna.
Inwestor zaproponował zastosowanie działań w celu minimalizacji niepożądanych zjawisk, które mogą pojawić się w związku z realizacją inwestycji. Na etapie eksploatacji w przypadku podjęcia decyzji o ogrodzeniu inwestycji zachowane zostaną standardy pozwalające na swobodną migrację drobnych zwierząt tj. odpowiednia wysokość ogrodzenia nad ziemią bądź wymiar „oczka” w siatce. Na etapie budowy w celu minimalizacji emisji hałasu prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej (6-22) a wykorzystywane podczas budowy maszyny będą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. Podczas postoju i przerw w pracy silniki maszyn będą wyłączone.
Teren budowy zostanie zabezpieczony a ewentualne tankowanie maszyn/pojazdów odbywać się będzie w miejscach do tego przeznaczonych- stanowisko z sorbentem. Podczas tankowania sprzętu używanego przy budowie wykorzystane zostaną maty absorbujące zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych do podłoża.
Zaplecze budowy będzie monitorowane pod kątem wycieku płynów eksploatacyjnych do gruntu a na placu budowy postawiony będzie kontener na odpady budowlane i opakowania. Wszystkie prace prowadzone będą w sposób gwarantujący minimalizację wytwarzanych odpadów.
Inwestycja fazie eksploatacji nie wpłynie na zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby, a tym samym nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Nie przyczyni się również do zniszczenia bądź dewastacji siedlisk przyrodniczych, czy też zagrożeń dla gatunków chronionych. Inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcenia siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.
Po przeprowadzeniu analizy i oceny wpływu oddziaływań można stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska oraz nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na środowisko.
Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych. W czasie eksploatacji nie będzie miała negatywnego wpływu na klimat.
Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z emisją gazów cieplarnianych (poza krótkotrwałą fazą realizacji.
Inwestycja nie będzie stanowić również zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia społeczności lokalnej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w krajobrazie rolniczym, przekształconym antropologicznie, na terenie gruntów niezabudowanych. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na formy ochrony funkcjonujące w pobliżu oraz na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Na obszarze, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie stwierdzono występowania cennych pojedynczych ani grupowych elementów przyrodniczych podlegających ochronie. Nie stwierdzono również występowania gniazd ptaków, które są objęte ochroną indywidualną.
Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023, poz. 300), stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:
- powierzchniowych:
* rzecznych-kod RW20001156999-Pasłęka od zb. Pierzchały do ujścia. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Stan ogólny JCWP określono jako zły (słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Pasłęka w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Pasłęka w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego); stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), kadm] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników- stan dobry. W JCWP znajdują się obszary ochronne przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1336 ze zm.), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie obszarów chronionych;
-podziemnych:
*kod GW200019-JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. JCWPd jest monitorowana i nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to dobry stan ilościowy i chemiczny.
W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Inwestycja planowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1336 ze zm.), w odległości ok. 0,3 km od obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006 oraz ok. 1,1 km od obszaru Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki. Przedsięwzięcie planowane jest poza granicami korytarzy ekologicznych.
Inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Ze względu na położenie realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje zniszczenia, ani nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych obszaru Natura 2000.
W toku postępowania pismem z dnia 24.11.2023 r., znak: EOP/WP/6/2023/11/221373 (data wpływu do UG Braniewo-01.12.2023 r.) oraz pismem z dnia 28.02.2024 r., znak: EOP/WP/6/2024/02/037066 (data wpływu do UG Braniewo- 05.03.2024 r.) z powieloną treścią pierwszego pisma, ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Olsztynie wniósł następujące uwagi w celu uwzględnienia przez inwestora podczas realizacji inwestycji:
1. Na obszarze działki objętej analizą oraz na obszarach przyległych zlokalizowane są następujące urządzenia elektroenergetyczne ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie:
-GPZ Braniewo
- linia napowietrzna WN 110 kV relacji Pogrodzie-Braniewo, planowana do modernizacji	poprzez przystosowanie do zwiększonego obciążenia w temperaturze pracy +80ºC,
- linie średniego napięcia SN15kV,
2. Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz	uwzględnić wynikające z jej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu terenu.
3. Dla istniejących linii należy ustalić pasy ochrony funkcyjnej terenu wokół linii:
- dla linii napowietrznej WN 110 kV pas o szerokości 37 m, po 18,5 m od osi linii w obie	strony,
- dla linii napowietrznej SN 15kV pas o szerokości 14 m, po 7 m od osi linii w obie strony,
- dla linii kablowej SN 15 kV pas o szerokości po 1,4 m, po 0,7 m od osi linii w obie strony.
Określona powyżej szerokość pasów ochrony funkcyjnej terenu wokół linii 110 kV spełnia	wymagania odrębnych przepisów w zakresie:
- bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych sprzętem mechanicznym bez	konieczności wyłączenia linii,
- dopuszczalnej wartości natężenia pola elektrycznego (zgodnie z Rozporządzeniem	Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM)	w środowisku z 17 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2448, Załącznik Tablica 1) dla	terenów pod zabudowę mieszkaniową.
4. Należy opracować projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją uwzględniający	lokalizację istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz wynikające z jej istnienia obostrzenia	w zagospodarowaniu terenu oraz szczegółowe warunki zagospodarowania w pasie ochrony	funkcyjnej linii 110 kV i 15 kV polegające na ograniczeniu nasadzeń drzew, składowania	odpadów (w tym budowlanych), piasku lub ziemi, budowy wysokich ogrodzeń i urządzeń	telekomunikacyjnych (anten i masztów). Nie ograniczać dostępu/dojazdu służbom	dysponenta sieci- należy uzgodnić w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA-	OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.
5. Przyłączanie odbiorców do sieci elektroenergetycznej będzie następowało na zasadach	określonych w ustawie Prawo Energetyczne oraz w rozporządzeniach wykonawczych do	ustawy.
6. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń, warunki techniczne ich przebudowy	zostaną wydane po wystąpieniu wnioskodawcy do ENERGA-OPERATOR S.A. z	wnioskiem o podanie warunków przebudowy kolizji. Koszty przebudowy ponosi	wnioskodawca wprowadzający zmiany z istniejącym zagospodarowaniu terenu.
Inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wybrzeży, obszarach górskich obszarach kompleksów leśnych, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny, związany jedynie z czasem realizacji inwestycji i odwracalny. Oddziaływania będą miały zasięg lokalny bez możliwości kumulowania się oddziaływań.
Mając powyższe na uwadze, w oparciu o uzgodnienia właściwych organów stwierdza się, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia po uwzględnieniu warunków podanych w niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia obowiązujących wymagań ochrony środowiska.
W związku z powyższym orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Braniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 127a §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 775), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienie odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

Otrzymują:
1. strony postępowania 3 egz. zgodnie z wykazem
2 . Pełnomocnik p. Krzysztof Kacprzycki, ul. Górna 5, 10-040 Olsztynie
3. a/a
Do wiadomości:
1/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg ( w formie elektronicznej przez e PUAP)
2/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie, ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo ( w formie elektronicznej przez e PUAP)
3/ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg (w formie elektronicznej przez e PUAP)
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023 r. , poz. 2111), zgodnie z załącznikiem do ustawy: część I pkt 45, pobrano opłatę skarbową w kwocie 205 zł.

WGK.6220.19.2023.DP
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.03.2024 r.

Nazwa przedsięwzięcia :

„Budowa instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną i stacją tankowania pojazdów” na działce nr 2/2 obręb Bobrowiec, gmina Braniewo, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie działki 2/2 zlokalizowanej w obrębie Bobrowiec, gmina Braniewo. Powierzchnia działki, na której będzie znajdować się instalacja wynosi około 3,44 ha. Planowana inwestycja zajmie powierzchnię do 0,4 ha.
Teren inwestycji jest obecnie użytkowany jako grunt orny. Od północy, zachodu, wschodu i częściowo południa graniczy z obszarami mniej lub bardziej przekształconymi przez człowieka (tereny zurbanizowane, GPZ tereny po dawnych terenach przemysłowych). Od południa znajdują się grunty rolne.
Podstawowym zadaniem instalacji do wytwarzania wodoru jest rozkład wody na wodór i tlen. Możliwe do zastosowania są następujące typy elektrolizerów: PEM (membranowy), alkaiczny, ze stałymi tlenkami (SOE) zwane również wysokotemperaturowymi. Woda do elektrolizera dostarczana będzie z wodociągu lub ze zbiorników na wodę deszczową zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji. Dopuszcza się również możliwość dostarczenia wody za pomocą beczkowozów i cystern. Wykorzystywana energia elektryczna będzie pochodziła z OZE – instalacji fotowoltaicznych.
Podczas procesu elektrolizy powstaje ciepło dlatego elektrolizery wymagają chłodzenia. Można do tego wykorzystać wodę, powietrze lub pompę ciepła. Wybór metody chłodzenia determinuje jego wielkość, wydajność, a także dostępność wody.
Wytworzony wodór należy zmagazynować. Wybór formy magazynowania zależy od kilku czynników: ilości wodoru, czasu przechowywania oraz czynników ekonomicznych. Najczęstsza forma przechowywania wodoru to forma gazowa – w tym przypadku wodór przechowywany jest w butlach pod ciśnieniem.
Tankowanie wodorem odbywa się za pomocą dystrybutora, który dostarcza wodór ze zbiorników zlokalizowanych w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach na ziemi lub pod ziemią. Miejsce do tankowania będzie zadaszone, a cały teren utwardzony. Stacje tankowania wyposażone będą w systemy, które na bieżąco monitorują procesy, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo podczas korzystania z infrastruktury. Monitorowana będzie między innymi temperatura wodoru oraz ciśnienie w zbiornikach. Dodatkowe wyposażenie stacji tankowania wodorem to kontener obsługi – miejsce przeznaczone dla pracowników stacji.
Planowana docelowa maksymalna produkcja instalacji to 4,5 ton wodoru na dobę. Głównym celem stacji tankowania będzie zasilanie autobusów wodorowych, a w przyszłości pozostałych pojazdów napędzanych wodorem.
W związku faktem, iż obecnie wodór nie jest popularnym paliwem przewiduje się realizację inwestycji etapami – w zależności od zapotrzebowania.

Instalacja składać się będzie z następujących elementów:
- Elektrolizer
- Kompresor
- Magazyn
- Dystrybutor
- Pawilon stacji tankowania
- Infrastruktura towarzysząca, m. in. stacja uzdatniania wody

Dojazd do terenu inwestycji odbywał się będzie drogami istniejącymi, wyjazd z terenu inwestycji planowany jest projektowanym wyjazdem. Liczba miejsc parkingowo-postojowych uzależniona będzie od docelowej mocy instalacji. Będą to minimum 4 miejsca.
Faza realizacji będzie charakteryzowała się dość wysokim poziomem eksploatacji terenu. Eksploatacja ta wiązała się będzie z montażem elementów instalacji, w tym elementów związanych z gruntem co dodatkowo będzie związane z wykopami. Dodatkowo po terenie inwestycji będą poruszały się maszyny i sprzęt biorący udział w realizacji przedsięwzięcia. Eksploatacja terenu będzie związana również z organizacją zaplecza budowy, które będzie służyło również do celów socjalno-bytowych. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zaplecza budowy zostanie uprzątnięty i doprowadzony do pierwotnego stanu. Teren budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony i zorganizowany tak, aby nie nastąpiła ingerencja w środowisko wodno-gruntowe.
W fazie eksploatacji teren będzie użytkowany jako instalacja do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną i stacją tankowania pojazdów. Przeważająca część terenu pozostanie powierzchnią biologicznie czynną.
Faza likwidacji podobnie jak faza realizacji będzie charakteryzowała się dość wysokim poziomem eksploatacji terenu. Eksploatacja ta wiązała się będzie z usunięciem lub demontażem elementów instalacji, w tym elementów związanych z gruntem co dodatkowo będzie związane z wykopami. Dodatkowo po terenie inwestycji będą poruszały się maszyny i sprzęt biorący udział w likwidacji przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac likwidacyjnych teren zostanie przywrócony do pierwotnego stanu.
Emisja substancji do powietrza atmosferycznego nastąpi na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia i związana będzie z ruchem pojazdów oraz pracą maszyn budowlanych. Pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego będzie jednak oddziaływaniem krótkotrwałym i miejscowym. Ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych lub rozbiórkowych.
Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. W przypadku gdy prace budowlane i montażowe zlecone zostaną zewnętrznej firmie zagospodarowanie odpadów będzie leżało po jej stronie. Odpady, które powstaną na etapie eksploatacji będą związane z pracami serwisowymi i ewentualnymi naprawami instalacji. Serwisowaniem i konserwacją instalacji będzie zajmować się firma zewnętrzna.
Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję nastąpi zmiana użytkowania terenu. Obecnie teren jest użytkowany jako grunt orny, po realizacji przedsięwzięcia teren będzie utwardzony.
Emisja ścieków na etapie realizacji i likwidacji będzie związana z emisją ścieków bytowych wytwarzanych przez pracowników wykonujących prace budowlano-montażowe na terenie inwestycji. Plac budowy zostanie zaopatrzony w przenośną toaletę wyposażoną w szczelny zbiornik bezodpływowy, który będzie opróżniany lub wywożony przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków. Woda będzie dostarczana w butelkach lub pojemnikach.
Ścieki związane z procesem elektrolizy będą oczyszczone, a następnie mogą zostać wykorzystywane do innych celów – np. mycia samochodów lub nawadniania roślin. Woda z opadów będzie spływała do specjalnych zbiorników lub do kanalizacji deszczowej. Następnie może zostać wykorzystana do eksploatacji przedsięwzięcia. Może zostać również zagospodarowana na terenie własnym.
Zgodnie z zapisami zawartymi w „Raporcie” ingerencja w przekształcenie pokrycia terenu nie spowoduje drastycznego spadku potencjalnych miejsc bytowania fauny. W okolicy znajdują się odpowiednie tereny o podobnej przydatności siedliskowej. Nie ulegną zniszczeniu siedliska przyrodnicze.
Pole elektromagnetyczne generowane przez elementy wyposażenia instalacji są znikome i nie mają odczuwalnego wpływu na otoczenie.
Dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej produkowanej przez odnawialne źródła energii tzw. zielony wodór jest paliwem ekologicznym i nie emituje żadnych gazów cieplarnianych. Podczas procesu elektrolizy produktem ubocznym jest czysty tlen. Eksploatacja przedmiotowej instalacji wpłynie korzystnie na klimat poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ze źródeł konwencjonalnych
Wariant realizacji przedsięwzięcia proponowany przez wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. Czynniki, które o tym zadecydowały wynikały z wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza i zmiany klimatyczne.